## 電気設備
|  |  |  | 電気設備自主点検表 | [24 empty] | 工事責任者 |  |  |  | 担当者 |  |  |  | 点検者
工事名 |  |  |  | 点検期間 |  |  | 2010-06-21 | [6 empty] | ～ |  | 2010-07-21
| 区 分 |  | 点 検 項 目 | 月間 | 週間 | 毎日 | 2010-06-21 | 2010-06-22 | 2010-06-23 | 2010-06-24 | 2010-06-25 | 2010-06-26 | 2010-06-27 | 2010-06-28 | 2010-06-29 | 2010-06-30 | 2010-07-01 | 2010-07-02 | 2010-07-03 | 2010-07-04 | 2010-07-05 | 2010-07-06 | 2010-07-07 | 2010-07-08 | 2010-07-09 | 2010-07-10 | 2010-07-11 | 2010-07-12 | 2010-07-13 | 2010-07-14 | 2010-07-15 | 2010-07-16 | 2010-07-17 | 2010-07-18 | 2010-07-19 | 2010-07-20 | 2010-07-21 | 処置
[7 empty] | 40350 | 40351 | 40352 | 40353 | 40354 | 40355 | 40356 | 40357 | 40358 | 40359 | 40360 | 40361 | 40362 | 40363 | 40364 | 40365 | 40366 | 40367 | 40368 | 40369 | 40370 | 40371 | 40372 | 40373 | 40374 | 40375 | 40376 | 40377 | 40378 | 40379 | 40380
| 引込口配線および 構内屋外配線 |  | 電線支持物の異常（傾き・ゆるみ・脱落） | ● | ●
|  |  | 電線の隔離不良 | ● | ●
| 活線近接作業 |  | 防護・標識・表示の不良 | ● | ●
| 受変電 設 備 | キュービクル （受電所） | 周辺の清掃不良、接近の困難 | ● | ●
|  |  | 施錠・立入り禁止処置不良 | ● | ● | ●
|  |  | 小動物の侵入、吹込み、浸水 | ● | ● | ●
|  | 高 圧 機 器 | 暴音、異音、異常振動 | ● | ●
|  | 計 器 | 電圧・電流の異常 | ● | ●
|  | 表 示 灯 | 点灯不良 | ● | ●
| 屋 内 配 線 |  | 電線ケーブルのゆるみ、被覆の損傷 | ● | ●
|  |  | 隔離・養生の不良 | ● | ● | ●
| 分電盤 | 環 境 | 周辺の清掃不良、不要品の放置 | ● | ●
|  | 外 箱 | 扉の開放・破損 | ● | ● | ●
|  | 開 閉 器 | 過熱、刃部の接触不良 | ● | ● | ●
|  | （ブレーカー） | 絶縁物の破損、充電部の露出 | ● | ● | ●
|  | コンセント | タコ足配線 | ● | ● | ●
|  | コネクター | 回路表示不良 | ● | ●
|  | E L B | 動作状況点検不良 | ● | ●
|  | 表 示 灯 | 点灯不良 | ● | ●
| 動 力 設 備 | 一 般 | 異音、異臭、異常振動 | ● | ● | ●
|  |  | 絶縁物の破損、充電部の露出 | ● | ● | ●
|  |  | リード線（口出し線）の損傷 | ● | ● | ●
|  | 溶 接 機 （上記の他） | 自動電撃防止装置動作不良 | ● | ●
|  |  | 帰線の接続不良 | ● | ●
|  |  | ホルダの絶縁物の破損 | ● | ●
|  |  | 接続部の過熱・焼損 | ● | ●
| 照 明 設 備 | 照 明 器 具 | 電線・ソケット・ガードの過熱・損傷 | ● | ● | ●
|  |  | 可（易）燃物への接近 | ● | ● | ●
|  | 照 明 配 線 | タコ足配線 | ● | ● | ●
|  |  | 作業衣等異物の吊下げ | ● | ● | ●
| 移 動 電 線 ｷｬﾌﾟﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ |  | 細いケーブル（0.75㎜未満）の使用 | ● | ● | ●
|  |  | 不適正ケーブル（第１種）の使用 | ● | ● | ●
|  |  | 被覆の損傷（心線の露出） | ● | ● | ●
|  |  | 経路及び養生不良 | ● | ● | ●
| 第３種（特別第３種） 接 地 工 事 |  | 分電盤接地工事不良 | ● | ●
|  |  | 機器接地工事不良 | ● | ●
|  |  | 電エリール（接地極付）不良 | ● | ●
|  |  | コネクター（接地極付）不良 | ● | ●
そ の 他