## 車両系 基礎工事
車両系建設機械（基礎工事）作業計画書 | [14 empty] | 工事名 | [5 empty] | 平成 | 年 | 月 | 日作成
作 業 計 画 | 業者名 | [5 empty] | 基礎工事業者名 | [5 empty] | 作 業 計 画 | 概略図（機械の配置、旋回範囲、立入禁止区域、障害物も記入）
| 作業内容 | 期間 |  | 年 | 月 | 日 | ～ | 年 | 月 | 日
内容
| 杭概要 | 種類 |  |  |  |  | 径 Φ | 上杭種 | 上杭 m | 下杭種 | 下杭 m | 本数
工法
| 使用材料 | Fq |  |  | N/m㎡ | W/C |  | ％ | 単位セメント量 |  |  | kg/㎥
|  | 主筋 |  |  |  | Hoop |  |  | かぶり
| 杭打ち機 | 名称（種類） |  |  |  | 型式（能力） |  |  |  | 運転者
|  | 特定自主検査実施日 |  |  |  | 定期自主検査実施日 |  |  |  | 機体重量 |  | ｔ
|  | 最大接地圧 |  |  | 地耐力 |  |  | 地盤の養生方法
[8 empty] | □ | 敷鉄板 |  |  | 枚
[8 empty] | □ | 改良
| バックホー | 名称（種類） |  |  |  | 型式（能力） |  |  |  | 運転者
|  | 特定自主検査実施日 |  |  |  | 定期自主検査実施日 |  |  |  | 機体重量 |  | ｔ
|  | 移動式クレーン仕様 |  | 荷の重量 | フック＋治具重量 |  | 総重量 | 作業半径 | 定格荷重 |  | 安全率 ※
|  | 有 | 無 | t | t |  | t | m | t | [6 empty] | 配置計画の変更については、職長会議及び朝礼時での指示図面を代替えとする。
[13 empty] | 車両系建設機械作業のリスクアセスメント | 危険性又は有害性 |  |  | 重大性 | 可能性 | 危険度 | 危険性又は有害性の低減対策 |  |  |  |  | 責任者
| 移動式クレーン | 名称（種類） |  |  |  | 型式（能力） |  |  |  | 運転者 |  |  |  | 1 | 重機の転倒 |  |  |  |  | ・路肩、法肩、溝等の表示をし、表示より離れて移動する。 ・作業開始前に地盤の安定を確認する。
[14 empty] | 2 | 作業者が重機に挟まれる |  |  |  |  | ・作業(旋回)範囲内を立入禁止とする。 ・誘導者の誘導・合図・指揮に従う。
|  | 性能検査検査実施日 |  |  |  | 定期自主検査実施日
[14 empty] | 3 | 近接構造物の接触 |  |  |  |  | ・設置場所と構造物との離隔を確認する。 ・誘導者(玉掛け者)の誘導・合図・指揮に従う。
|  | 荷の重量 |  | フック＋治具重量 |  | 総重量 |  | 作業半径 | 定格荷重 |  | 安全率 ※ |  |  | 4 | 架空線との接触 |  |  |  |  | ・架空線接近時誘導者を配置する。 ・架空線の防護及び目印を付ける。
|  |  | t |  | t |  | t | m |  | t |  |  |  | 5 | 吊り荷の落下 |  |  |  |  | ・3.3.3運動を実施する。 ・吊り荷の直下への立入り禁止をする。
|  | 軟弱地盤の有無と措置 |  | 無 | 有 | □ 敷鉄板 □地盤改良
[14 empty] | 6 | 地下埋設物の破損 |  |  |  |  | ・事前の調査及び試掘、表示を行なう。 ・監視人の配置をする。
| 有資格者 | 作 業 主任者 | 正 副 |  |  | 玉掛者 | 正 副 |  |  | 作業指揮者
[14 empty] | 7 | 運転席昇降時の転落 |  |  |  |  | ・ステップに滑り止めを取付ける。 ・荷を持って昇降しない。
|  | 誘導員 |  |  |  | 監視員 |  |  |  | 合図者 |  |  |  | 8
| 合図方法 | [12 empty] | 9
| 軟弱地盤の有無と措置 |  |  | 無 | 有 | □ 敷鉄板 □地盤改良 | [7 empty] | 10
| 重機の接触防止の措置 |  |  | □ 作業開始前の打合せ実施 □ 誘導者の配置 □ 合図者の配置
| 作業者との接触防止措置 |  |  | □ 誘導者の配置 □ 合図者の配置 □ 合図の確認
| 架空線の有無とその措置 |  |  | 無 | 有 | （）
| 埋設物の有無とその措置 |  |  | 無 | 有 | （）
確認 | 作成者 |  |  | 責任者 |  |  | 打合せ参加者
※安全率（余裕）は、0.8以下であればよい。 ※上記の各担当者は計画時の予定者とし、作業当日の各実施者については、当日のKY活動表に記載し確認する。